附件:

报价表

项目名称: 低本底γ谱仪设备购置

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低本底γ谱仪 | 1. 探测器：≥ 3″×3″ NaI（Tl）晶体。2. 能量分辨率：≤ 7.5 % (@661.5 keV，137Cs)。3.能量范围：30 keV～3 MeV。4.本底计数：≤ 8 cps。5.稳定性：24 小时峰漂移≤ ± 1.0 %。6. MCA多道分析器：≥ 2048 道。7. 测量元素范围：Ra、Th、K、Rn、Cs、Am、I等。8. 探测效率：≥ 10 %。9. 测量不确定度：≤ 10 %。10. 可识别131I等放射性核素。 配置要求：MCA多道分析器1套；标准铅室1套；NaI（Tl）探测器1个；多道分析软件1套；测试用标准样品盒10个；为保障设备运行配品牌电脑及打印机1套。 |  |

报价须知:

1、若有效时间内多次报价，以最终报价为准。

2、超预算报价、过期报价或未报价者视为弃权。

供应商名称(加盖公章):

地址(必填):

联系人(必填):

联系方式(必填):